## CATEGORÍAS
|  | Costo | Costo | Venta | Venta
|  | Mano de obra | Materiales | Mano de obra | Materiales | Total
PLC + REMOTAS + DRIVES | #REF! | #REF! | #REF! | 121726.93 | 0 | 121726.93
TOTALES |  | Costo Mano de obra | Costo Materiales | Venta Mano de obra | Venta Materiales
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | 121726.93 | 0 | 121726.93
|  | #REF! |  | 121726.93
PLUS 10% | [5 empty] | 133899.623

## DETALLE
287
[6 empty] | COSTO |  | VENTA
[5 empty] | MANO DE OBRA | 30276.1 |  | 39358.93 |  | 1.3 | [6 empty] | 0
[5 empty] | MATERIALES | 68640 |  | 82368 |  | 1.2 | [6 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL | 98916.1 |  | 121726.93 | [8 empty] | 0 |  | 200 | 275.3171 | 200 | 275.3171 | 150 | 206.4878
[19 empty] | Costo | Venta | Costo | Venta | Costo | Venta | Costo | Venta
[10 empty] | **COSTO** | [5 empty] | ** VENTA** |  |  | 👷 (ING) |  | 👷 (SFW) |  | 👷 (MON) |  | 📦(MAT) |  | SIEMENS | CPI | BOGGIO | FIDAO | OTRO
| Fecha Siemens | Recepción |  | Detalle | DOD / Código material |  |  | F/FS | Cantidad | x Unidad | USD Total |  | Beneficio |  |  | U$D x Unidad | USD Total |  | 0 | 0 | 30276.1 | 39358.93 | 0 | 0 | 68640 | 82368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 177 |  | 98916.1 | 98916.1 |  |  |  |  | 121726.93 | 121726.93
|  |  |  | MANO DE OBRA | [5 empty] | 98916.1
|  |  |  | 3.1.1. DEFECTOS 1 y 2 – Transferencia Rolos-Cadena | 41820.9 | [8 empty] | 1.2215 | 51086.17
|  |  | 👷 (SFW) | Análisis de diseño e integración necesaria de equipos provistos por Tecsol |  | 2 | 1 |  | 2 | 258 | 516 |  | 30 |  |  | - | 670.8 |  |  |  | 516 | 670.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 📦(MAT) | Provisión TECSOL |  | 1 | 1 |  | 1 | 32810 | 32810 |  | 20 |  |  | - | 39372 | [7 empty] | 32810 | 39372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Desarrollo de de modificaciones de ingeniería eléctrica para modificación de PLC |  | 2 | 1 |  | 2 | 258 | 516 |  | 30 |  |  | - | 670.8 |  |  |  | 516 | 670.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Desarrollo de de modificaciones de software |  | 5 | 1 |  | 5 | 258 | 1290 |  | 30 |  |  | - | 1677 |  |  |  | 1290 | 1677 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Instalación y puesta en marcha |  | 3 | 1 |  | 3 | 258 | 774 |  | 30 |  |  | - | 1006.2 |  |  |  | 774 | 1006.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Acompañamiento de producción |  | 2 | 1 |  | 2 | 230 | 460 |  | 30 |  |  | - | 598 |  |  |  | 460 | 598 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Extra (Estimación, traslados, etc) |  |  |  |  | 15 |  | 5454.9 |  | 30 |  |  | - | 7091.37 |  |  |  | 5454.9 | 7091.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.1.3. DEFECTO 3 – Retardo transporte móvil Fanuc 02 | 2309.2 | [8 empty] | 1.3 | 3001.96
|  |  | 👷 (SFW) | Relevamiento inicial (Mecánico/Eléctrico/Funcional) |  | 1 | 1 |  | 1 | 258 | 258 |  | 30 |  |  | - | 335.4 |  |  |  | 258 | 335.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Desarrollo de de modificaciones de software |  | 3 | 1 |  | 3 | 258 | 774 |  | 30 |  |  | - | 1006.2 |  |  |  | 774 | 1006.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Instalación y puesta en marcha |  | 2 | 1 |  | 2 | 258 | 516 |  | 30 |  |  | - | 670.8 |  |  |  | 516 | 670.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Acompañamiento de producción |  | 2 | 1 |  | 2 | 230 | 460 |  | 30 |  |  | - | 598 |  |  |  | 460 | 598 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Extra (Estimación, traslados, etc) |  |  |  |  | 15 |  | 301.2 |  | 30 |  |  | - | 391.56 |  |  |  | 301.2 | 391.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.2.1. ADECUACIÓN 1 - Robot Fanuc 01 | 16393.25 | [8 empty] | 1.2389 | 20309.525
|  |  | 👷 (SFW) | Relevamiento inicial (Mecánico/Eléctrico/Funcional) |  | 1 | 1 |  | 1 | 258 | 258 |  | 30 |  |  | - | 335.4 |  |  |  | 258 | 335.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 📦(MAT) | Provisión TECSOL |  | 1 | 1 |  | 1 | 6261 | 6261 |  | 20 |  |  | - | 7513.2 | [7 empty] | 6261 | 7513.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Instalación y puesta en marcha (Robotista) |  | 5 | 1 |  | 5 | 400 | 2000 |  | 30 |  |  | - | 2600 |  |  |  | 2000 | 2600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Acompañamiento de producción |  | 2 | 1 |  | 2 | 230 | 460 |  | 30 |  |  | - | 598 |  |  |  | 460 | 598 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Extra (Estimación, traslados, etc) |  |  |  |  | 15 |  | 1346.85 |  | 30 |  |  | - | 1750.905 |  |  |  | 1346.85 | 1750.905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Análisis de diseño e integración necesaria de equipos provistos por Tecsol |  | 1 | 1 |  | 1 | 258 | 258 |  | 30 |  |  | - | 335.4 |  |  |  | 258 | 335.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 📦(MAT) | Provisión TECSOL |  | 1 | 1 |  | 1 | 3756 | 3756 |  | 20 |  |  | - | 4507.2 | [7 empty] | 3756 | 4507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Desarrollo de de modificaciones de ingeniería eléctrica para modificación de PLC |  | 1 | 1 |  | 1 | 258 | 258 |  | 30 |  |  | - | 335.4 |  |  |  | 258 | 335.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Desarrollo de de modificaciones de software |  | 2 | 1 |  | 2 | 258 | 516 |  | 30 |  |  | - | 670.8 |  |  |  | 516 | 670.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Instalación y puesta en marcha |  | 1 | 1 |  | 1 | 258 | 258 |  | 30 |  |  | - | 335.4 |  |  |  | 258 | 335.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Acompañamiento de producción |  | 1 | 1 |  | 1 | 230 | 230 |  | 30 |  |  | - | 299 |  |  |  | 230 | 299 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Extra (Estimación, traslados, etc) |  |  |  |  | 15 |  | 791.4 |  | 30 |  |  | - | 1028.82 |  |  |  | 791.4 | 1028.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.2.2. ADECUACIÓN 2 - Girador 180º | 5089.9 | [8 empty] | 1.2474 | 6349.27
|  |  | 👷 (SFW) | Análisis de diseño e integración necesaria de equipos provistos por Tecsol |  | 1 | 1 |  | 1 | 258 | 258 |  | 30 |  |  | - | 335.4 |  |  |  | 258 | 335.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 📦(MAT) | Provisión TECSOL |  | 1 | 1 |  | 1 | 2676 | 2676 |  | 20 |  |  | - | 3211.2 | [7 empty] | 2676 | 3211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Desarrollo de de modificaciones de software |  | 2 | 1 |  | 2 | 258 | 516 |  | 30 |  |  | - | 670.8 |  |  |  | 516 | 670.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Instalación y puesta en marcha |  | 2 | 1 |  | 2 | 258 | 516 |  | 30 |  |  | - | 670.8 |  |  |  | 516 | 670.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Acompañamiento de producción |  | 2 | 1 |  | 2 | 230 | 460 |  | 30 |  |  | - | 598 |  |  |  | 460 | 598 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Extra (Estimación, traslados, etc) |  |  |  |  | 15 |  | 663.9 |  | 30 |  |  | - | 863.07 |  |  |  | 663.9 | 863.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.2.3. ADECUACIÓN 3 - Transporte elevador OMS1 | 18321.8 | [8 empty] | 1.2325 | 22580.74
|  |  | 👷 (SFW) | Análisis de diseño e integración necesaria de equipos provistos por Tecsol |  | 2 | 1 |  | 2 | 258 | 516 |  | 30 |  |  | - | 670.8 |  |  |  | 516 | 670.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 📦(MAT) | Provisión TECSOL |  | 1 | 1 |  | 1 | 12376 | 12376 |  | 20 |  |  | - | 14851.2 | [7 empty] | 12376 | 14851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Desarrollo de de modificaciones de ingeniería eléctrica para modificación de PLC |  | 2 | 1 |  | 2 | 258 | 516 |  | 30 |  |  | - | 670.8 |  |  |  | 516 | 670.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Desarrollo de de modificaciones de software |  | 5 | 1 |  | 5 | 258 | 1290 |  | 30 |  |  | - | 1677 |  |  |  | 1290 | 1677 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Instalación y puesta en marcha |  | 3 | 1 |  | 3 | 258 | 774 |  | 30 |  |  | - | 1006.2 |  |  |  | 774 | 1006.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Acompañamiento de producción |  | 2 | 1 |  | 2 | 230 | 460 |  | 30 |  |  | - | 598 |  |  |  | 460 | 598 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Extra (Estimación, traslados, etc) |  |  |  |  | 15 |  | 2389.8 |  | 30 |  |  | - | 3106.74 |  |  |  | 2389.8 | 3106.74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3.2.4. ADECUACIÓN 4 - Puestos Buffer | 14981.05 | [8 empty] | 1.2282 | 18399.265
|  |  | 👷 (SFW) | Análisis de diseño e integración necesaria de equipos provistos por Tecsol |  | 1 | 1 |  | 1 | 258 | 258 |  | 30 |  |  | - | 335.4 |  |  |  | 258 | 335.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 📦(MAT) | Provisión TECSOL |  | 1 | 1 |  | 1 | 10761 | 10761 |  | 20 |  |  | - | 12913.2 | [7 empty] | 10761 | 12913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Desarrollo de de modificaciones de software |  | 3 | 1 |  | 3 | 258 | 774 |  | 30 |  |  | - | 1006.2 |  |  |  | 774 | 1006.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Instalación y puesta en marcha |  | 3 | 1 |  | 3 | 258 | 774 |  | 30 |  |  | - | 1006.2 |  |  |  | 774 | 1006.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Acompañamiento de producción |  | 2 | 1 |  | 2 | 230 | 460 |  | 30 |  |  | - | 598 |  |  |  | 460 | 598 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 👷 (SFW) | Extra (Estimación, traslados, etc) |  |  |  |  | 15 |  | 1954.05 |  | 30 |  |  | - | 2540.265 |  |  |  | 1954.05 | 2540.265 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 |  |  | 1 | 0 | 111.26 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | ET 200SP, DI 8x 24V DC Basic, emb. 1 | 6ES7131-6BF01-0AA0 |  |  | 12 | 0 | 111.26 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A Basic, emb 1 | 6ES7132-6BF01-0AA0 |  |  | 6 | 0 | 145.18 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 |  |  | 8 | 0 | 54.86 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B | 6ES7193-6BP00-0BA0 |  |  | 10 | 0 | 31.12 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | Ficjas PROFINET RJ45 Plug 180 2x2 | 6GK1901-1BB10-2AA0 |  |  | 2 | 0 | 48.43 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | Cable PROFINET GP 2x2 | 6XV1840-2AH10 |  |  | 30 | 0 | 5.53 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPI |  |  | 📦(MAT) | Relé de interface 1 iversor 6A 24VDC |  |  |  | 48 | 0 | 16.5 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOGGIO |  |  | 📦(MAT) | Extra (Estimación) |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ET200SP FLOOP | [5 empty] | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | ET 200SP, IM155-6PN/2 HF | 6ES7155-6AU01-0CN0 |  |  | 1 | 0 | 708.05 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 |  |  | 1 | 0 | 111.26 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | ET 200SP, DI 8x 24V DC Basic, emb. 1 | 6ES7131-6BF01-0AA0 |  |  | 11 | 0 | 111.26 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A Basic, emb 1 | 6ES7132-6BF01-0AA0 |  |  | 5 | 0 | 145.18 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 |  |  | 7 | 0 | 54.86 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B | 6ES7193-6BP00-0BA0 |  |  | 11 | 0 | 31.12 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | ET 200SP, AI 4XU/I 2-WIRE ST, 1 un. | 6ES7134-6HD01-0BA1 |  |  | 2 | 0 | 365.92 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | ET 200SP, AQ 2xU Standard, 1 un. | 6ES7135-6FB00-0BA1 |  |  | 1 | 0 | 337.96 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A10+2D | 6ES7193-6BP20-0DA0 |  |  | 2 | 0 | 61.28 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A10+2B | 6ES7193-6BP20-0BA0 |  |  | 1 | 0 | 44.86 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | BaseUnit tipo A0, nuevo grupo de carga para ET200SP | 6ES7193-6BP00-0DA0 |  |  | 2 | 0 | 54.86 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | Módulo F-DI8 24VDC HF para ET200SP | 6ES7136-6BA00-0CA0 |  |  | 1 | 0 | 669.37 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | Módulo F-DQ4 24VDC 2A para ET200SP | 6ES7136-6DB00-0CA0 |  |  | 1 | 0 | 780.04 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | ET 200SP,TM Count 1x24V | 6ES7138-6AA01-0BA0 |  |  | 1 | 0 | 371.87 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | Ficjas PROFINET RJ45 Plug 180 2x2 | 6GK1901-1BB10-2AA0 |  |  | 2 | 0 | 48.43 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | Cable PROFINET GP 2x2 | 6XV1840-2AH10 |  |  | 5 | 0 | 5.53 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPI |  |  | 📦(MAT) | Relé de interface 1 iversor 6A 24VDC |  |  |  | 40 | 0 | 16.5 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOGGIO |  |  | 📦(MAT) | Extra (Estimación) |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tablero principal | [5 empty] | 0 |  |  | 30 |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIDAO |  |  | 📦(MAT) | Tablero principal |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIEMENS |  |  | 📦(MAT) | Materiales eléctricos/montaje |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTRO |  |  | 📦(MAT) | [5 empty] | 5 |  | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | OTROS | [5 empty] | 0 |  |  | 30 |  |  | - | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTRO |  |  | 📦(MAT) | Hotel + Desarraigo + Viáticos |  |  |  |  | 0 | 180 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTRO |  |  | 📦(MAT) | Traslados |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTRO |  |  | 📦(MAT) | Técnico seguridad |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOGGIO |  |  | 📦(MAT) | Extra (Estimación, traslados, etc) |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 25 |  |  | - | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Última Fila ---- | [8 empty] | 30 |  |  | - | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSERTAR BLOQUE FILAS PROVISIÓN ARRIBA DE ESTA FILA
NO BORRAR - ÚLTIMA FILA CÁLCULOS GENERALES

## Hoja1
DEVANADERA | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) |  | DI 4 | DO 4 | CT 1 | AI 2 | DI 16 | DO 16 | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) | AI O (I) | DI 8 | DO 8
| 0 | 0 | 0 |  | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | 5 | 3
| 0 | 0 | 0 |  | 36 | 24 | 0 | 0 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24
DECAPADO | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) |  | DI 4 | DO 4 | CT 1 | AI 2 | DI 16 | DO 16 | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) | AI O (I) | DI 8 | DO 8
| 0 | 0 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
| 0 | 0 | 0 |  | 12 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8
TREFILADORA 1 | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) |  | DI 4 | DO 4 | CT 1 | AI 2 | DI 16 | DO 16 | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) | AI O (I) | DI 8 | DO 8
| 1 | 1 | 0 |  | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 1
| 1 | 4 | 0 |  | 24 | 8 | 1 | 2 | 32 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8
TREFILADORA 2 | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) |  | DI 4 | DO 4 | CT 1 | AI 2 | DI 16 | DO 16 | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) | AI O (I) | DI 8 | DO 8
| 0 | 1 | 2 |  | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 4 | 1
| 0 | 4 | 4 |  | 28 | 8 | 0 | 6 | 32 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 8
TREFILADORA 3 | CT 1 | AI 2 |  | AO 2 (I) | DI 4 | DO 4 | CT 1 | AI 2 | DI 16 | DO 16 | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) | AI O (I) | DI 8 | DO 8
| 0 | 2 |  | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
| 0 | 4 |  | 2 | 20 | 4 | 0 | 4 | 32 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 24 | 8
BOBINADORA 1 | CT 1 | AI 2 |  |  | DI 4 | DO 4 | CT 1 | AI 2 | DI 16 | DO 16 | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) | AI O (I) | DI 8 | DO 8
| 0 | 1 |  |  | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  | 6 | 3
| 0 | 2 |  |  | 48 | 20 | 0 | 2 | 48 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 24
BOBINADORA 2 | CT 1 | AI 2 |  |  | DI 4 | DO 4 | CT 1 | AI 2 | DI 16 | DO 16 | CT 1 | AI 4 RTD | AI 2 (I) | AI O (I) | DI 8 | DO 8
| 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2
| 0 | 0 |  |  | 8 | 12 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
| SFI | SFO
Safety | 4
4
4
4
4
| 4 | 4
| 4 | 4
| 4 | 4
| 4 | 4
| 4 | 4